## Raming
Raming saneringskost | [11 empty] | Onvoorzien : |  | 15%
Estimation des coûts d'assainissement | [11 empty] | Imprévus
| BOFAS nummer : | Numéro BOFAS : |  |  |  | Regio/Région : |  | Type VLA, BXL or WAL |  |  |  | %BOFAS vreemd : |  | 0%
| Naam station : | Nom station : | [9 empty] | % étranger BOFAS |  |  |  | 0%
| Uitgangspunten tankstation uitbatingsvreemd: | Fondements pollution étrangère aux activités de stations-service :
| Uitgangspunten raming : | Fondements estimation :
| Datum kostenraming : | Date estimation des coûts : | [6 empty] | Geraamd door/estimé par :
[6 empty] | BOFAS EIGEN |  | BOFAS vreemd
Post | Omschrijving | Description | Unité | Eénh. | EP (€) | Aantal | Totaal (€) | Aantal | Totaal (€) | Tot.Glob (€) |  | Referentieprijs
[6 empty] | Propre à BOFAS |  | Etranger à BOFAS
Post | Omschrijving | Description | Unité | Eénh. | PU (€) | Qté | Total (€) | Qté | Total (€) | Tot. Glob. (€) |  | Prix référence
1 | BSP | Projet d'Assainissement (PA) et cahier des charges (CDC) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
1.1 | Opmaak project en bestek | Réalisation du projet d'assainissement et du cahier des charges | ff | ff | 9000 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 1
1.2 | Grondmechanisch onderzoek | Etude de stabilité | ff | ff | 1500 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1
1.3 | Opmaak vergunningsaanvraag (BXL) | Réalisation de la demande de permis (BXL) | ff | ff | 1500 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1
[9 empty] | 0 |  | 0
| Totaal BSP | Total PA |  |  |  |  | 12000 |  | 0 | 12000 | 1
2 | Saneringswerken | Travaux d'assainissement |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
2.1 | Veiligheidscoördinatie | Coordination sécurité | ff | ff | 1225.18 | 1 | 1225.18 | 0 | 0 | 1225.18 | 1 | 1000 + 3% AA
2.2 | Bodemsaneringsdeskundige begeleiding | Suivi environnementale des travaux d'assainissement |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
2,2,1 | milieukundige begeleiding en rapp. bij alg.aanneming | Suivi environnemental et rapport pour travaux d'entreprise générale | ff | ff | 2250.6 | 1 | 2250.6 | 0 | 0 | 2250.6 | 1 | 1500 + 10% AA+Trans+Ex-situ
2,2,2 | milieukundige begeleiding en rapp. bij in-situ | Suivi environnemental et rapport pour travaux in situ | ff | ff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 + 40% IS
2,2,3 | monitoring en rapp. | Monitoring en rapports |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Tarieven RC EBSD
2,2,3,1 | plaatsen peilbuizen | Placement de piézomètres | ff | ff | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 peilbuizen tot 8m, 1u 50 km
2,2,3,2 | bemonsteringsrondes | Echantillonnage | pièce | st | 900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 peilbuizen, 1 u, 50 km, MO,BTEXMTBE
2,2,4 | uitvoeren van eindonderzoek | Réalisation de l'étude finale | ff | ff | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 1
2.3 | Algemene aanneming | Entreprise générale |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | Tarieven gebaseerd op RC 2013
2,3,1 | werfinrichting | Aménagement du chantier |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
| Plaatsbeschrijving openbaar terrein | Etat des lieux du domaine public | ff | ff | 475 | 1 | 475 | 0 | 0 | 475 | 1 | 450
| Plaatsbeschrijving omliggende gebouwen | Etat des lieux des bâtiments voisins | ff | ff | 581 | 1 | 581 | 0 | 0 | 581 | 1 | 480
| Afsluiten bouwplaats (10,60€/m) | Clôture du chantier (10€/m) | ff | ff | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 250 | 1 | 250
| Werfkast elec (excl. verbruik) | Installation électrique de chantier | ff | ff | 1500 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 1465 | 1500 | Stroomgroep + mazout Of coördinatie; werfkast + kosten maatschappij
| Werfkeet, sanitaire voorzieningen, ABR,… | Cabine de chantier, équipements sanitaires, … | ff | ff | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 2465 |  | Beperkte korting in rekening gebracht
| Opvragen nutsleidingen, maatregelen huisaansluitingen | Demandes de conduites utilitaires, mesures pour raccordements privés | ff | ff | 2200 | 1 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 1 | 2189 |  | inclusief coördinatie nutsmaatschappijen
| Andere (bvb. signalisatie, zettingsmetingen, …) | Autres (ex. signalisation, mesures tassement, …) | ff | ff |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,3,2 | afbraakwerken | Travaux de démolition |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Opbraak verhardingen incl. fundering en zaagsneden | Démantèlement du revètement fondations et découpes inclus | m² | m² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.396 |  | 40% klinkerss, 30% asfalt, 30% beton + zaagsneden
| Afbraak gebouw incl. afvoer (bruto volume) | Démolition de bâtiments, évacuation incluse (volume brut) | m³ | m³ | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ongewijzigd
| Afbraak kelder incl. afvoer (bruto volume) | Démolition de caves, évacuation incluse (volume brut) | m³ | m³ | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ongewijzigd
| Opbraak ondergrondse massieven in metselwerk | Démantèlement de fondations souterraines en maçonnerie | m³ | m³ | 79.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79.2
| Opbraak ondergrondse massieven in beton | Démantèlement de fondations souterraines en béton | m³ | m³ | 106 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106
| Andere | Autres |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,3,3 | ontmanteling van de ondergrondse brandstofinstallatie | Démantèlement des installations de carburant souterraines volume en m³ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vaste kosten (mob/demob zuigwagen, verwijderen leidingen e.d) | Coûts fixes (mob/démob camion vacuum, enlèvement conduites, etc) | ff | ff | 950 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 950 |  | toezichtkamer vulpunt + brandstofleidngen + zuigwagen
| Neutraliseren tanks incl vrijgraven en aanvullen | Neutralisation des citernes, dégagement et remblai inclus | m³ | m3 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 m³ | 1330
| Verwijderen tanks incl. ballastplaat | Enlèvement citernes, dalle de lestage incluse | pièce | st | 850 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 m³ | 2124 | door lineaire regressie
| Andere | Autres |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 m³ | 3376
2,3,4 | grondwerken (excl grondwerk tanks) | Travaux de terrassement (exclus les terrassements des citernes) | m³ | m³ | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.3889 |  | zie ook terugbetalingskost
2,3,5 | stabiliteitsmaatregelen (per m² of m te beschoeiien wand) | Mesures de stabilité (par m² ou m de paroi à blinder) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| mob/demob systeembeschoeiing | Mob/démob installation de soutènement | ff | ff | 1580 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1580
| plaatsen en verwijderen systeembeschoeiing | Placement et enlèvement de soutènement | m² | m² | 68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68 |  | Gebaseerd op 3,5 diepte
| ontgraven in moten (incl. aanvulgrond) | Excavation en tranches (incl. terres de remblai) | m | m | 79.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79.2
| meerprijs leveren gestabiliseerd zand ipv grond | Surcoût pour livraison de sable stabilisé au lieu de terre | m³ | m³ | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42
| mob/demob verbuisd ontgraven | Mob/démob installation excavation tubée | ff | ff | 2380 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2380
| verbuisd ontgraven + meerprijs gestabiliseerd zand ipv grond | Excavation tubée + surcoût sable stabilisé au lieu de terre | m³ | m³ | 89.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.5
| Andere | Autres |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,3,6 | bemaling bij grondwerken | Rabattement pour les travaux de terrassement |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Bronbemaling bouwput (excl spoelbak) | Rabattement par puits de pompage (bac de récupération exclus) | ff | ff | 2765 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2765
| Open-put bemaling | Pompage en fond de fouille | ff | ff | 739 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 739
| Andere | Autres |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,3,7 | grondwaterzuivering bij grondwerken | Epuration des eaux souterraines durant les travaux de terrassement |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,3,7,1 | mob/demob | Mob/démob |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | zie IS met uitzondering van zandfilter
1 | Installatie tot 10 m³/uur | Installation jusqu'à 10 m³/h |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | KWS | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | st | 934 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Stripinstallatie (incl. 1° vulling aktief kool) | Installation de stripping (incl. 1e charge charbon actif) | pièce | st | 3902.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Ontijzeringsinstallatie (zandfilter handm spoelbaar) | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | st | 2120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Waterzijdig aktief koolfilter (incl. 1° vulling actief kool) | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1e charge charbon actif) | pièce | st | 4745 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Installatie tot 20 m³/uur | Installation jusqu'à 20 m³/h |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | KWS | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | st | 1020 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Stripinstallatie (incl. 1° vulling aktief kool) | Installation de stripping (incl. 1e charge charbon actif) | pièce | st | 6125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Ontijzeringsinstallatie (zandfilter handm spoelbaar) | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | st | 3190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Waterzijdig aktief koolfilter (incl. 1° vulling actief kool) | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1e charge charbon actif) | pièce | st | 8540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Installatie tot 40 m³/uur | Installation jusqu'à 40 m³/h |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | KWS | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | st | 1210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Stripinstallatie (incl. 1° vulling aktief kool) | Installation de stripping (incl. 1e charge charbon actif) | pièce | st | 10500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Ontijzeringsinstallatie (zandfilter handm spoelbaar) | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | pièce | st | 4420 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Waterzijdig aktief koolfilter (incl. 1° vulling actief kool) | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1e charge charbon actif) | pièce | st | 16030 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Andere | Autres |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,3,7,2 | huur + verbruik | Location + utilisation |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | zie IS, huur +15% vanwege korte termijn met uitz van zandfilter
1 | Installatie tot 10 m³/uur | Installation jusqu'à 10 m³/h |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | KWS | Séparateur d'hydrocarbures | sem | wk | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75.325
1.2 | Stripinstallatie (incl. luchtzijdig aktief kool filter) | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | sem | wk | 312 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 312.65
1.3 | Ontijzeringsinstallatie (zandfilter handm spoelbaar) | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | sem | wk | 371 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 371
1.4 | Waterzijdig aktief koolfilter | Filtre à charbon actif (eau) | sem | wk | 194.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 194.35
2 | Installatie tot 20 m³/uur | Installation jusqu'à 20 m³/h |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | KWS | Séparateur d'hydrocarbures | sem | wk | 89.815 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.815
2.2 | Stripinstallatie (incl. luchtzijdig aktief kool filter) | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | sem | wk | 498.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 498.8
2.3 | Ontijzeringsinstallatie (zandfilter handm spoelbaar) | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | sem | wk | 532 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 532
2.4 | Waterzijdig aktief koolfilter | Filtre à charbon actif (eau) | sem | wk | 194.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 194.35
3 | Installatie tot 40 m³/uur | Installation jusqu'à 40 m³/h |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | KWS | Séparateur d'hydrocarbures | sem | wk | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149.5
3.2 | Stripinstallatie (incl. luchtzijdig aktief kool filter) | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | sem | wk | 756 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 756.1
3.3 | Ontijzeringsinstallatie (zandfilter handm spoelbaar) | Installation de déferrisation (filtre à sable rinçage manuel) | sem | wk | 820 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 758
3.4 | Waterzijdig aktief koolfilter | Filtre à charbon actif (eau) | sem | wk | 194 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 194.925
3 | Vervangen aktief kool | Remplacement charbon actif | kg | kg | 3.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.66
4 | Andere | Autres |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,3,8 | ondergrondse in-situ voorzieningen | Installations in situ souterraines |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Isoleren restverontreiniging (HDPE-folie 0,4 mm) | Isolation de la contamination résiduelle (film HDPE 0,4mm) | m² | m² | 3.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7
2 | Onttrekkingsdrain (HDPE, diam. 110 mm), incl. grind | Drain de pompage (HDPE, diam 110 mm) gravier drainant inclus | mc | lm | 47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.151
3 | Pompputten en doorspuitputten | Puits de pompage et puits de purge |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | pompput (HDPE, diam. 400 mm) | Puits de pompage (HDPE, diam. 400 mm) | mc | lm | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188 |  | gebasserd op 5 m lengte
3.2 | doorspuitput (HDPE, diam. 110 mm) | Puits de purge (HDPE, diam. 110 mm) | mc | lm | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27
4 | Horizontale boringen (incl. drains) | Forages horizontaux (drains inclus) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Mob/demob boormachine | Mob/démob machine de forage | ff | ff | 895 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 895
4.2 | Opstelkosten per boring | Coûts de mise en oeuvre par forage | pièce | st | 272 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272
4.3 | Boring en plaatsing drain 125/80 | Forage et placement drain 125/80 | m | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119
5 | Filters (incl boring) | Filtres (forages inclus) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Mob/demob boormachine excl. spoelbak | Mob/démob machine de forage, bac de récupération exclus | ff | ff | 518 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 518
5.2 | Opstelkosten per boring incl aansluitingen filters | Coûts de mise en oeuvre par forage, connexions filtres incluses | pièce | st | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126.3
5.3 | filter 2" - incl. grind, boorgat 210mm | Filtre 2'' - gravier inclus, forage 210 mm | m | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74.9009
5.4 | filter 6" - incl. grind, boorgat 300mm | Filtre 6'' - gravier inclus, forage 300 mm | m | m | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192.2059
5.5 | Uitvoeren van betonkernboringen | Réalisation de forage béton | jour | dag | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ongewijzigd
6 | toezichtsputtenputten | Chambres de visites |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1 | toezichtsput, incl. deksel (diam. 400 mm) | Chambre de visite, couvercle inclus (diam. 400 mm) | pièce | st | 520 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 516
6.2 | toezichtsput, incl. deksel (diam. 600 mm) | Chambre de visite, couvercle inclus (diam. 600 mm) | pièce | st | 920 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 918
6.3 | centrale verzamelput, incl. deksel | Chambre de collecte centrale, couvercle inclus | pièce | st | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1170
7 | Leidingwerk | Conduites |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1 | leiding (HDPE, diam. 40) | Conduite d'évacuation (HDPE, diam. 40) | mc | lm | 14.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.8
7.2 | leiding (HDPE, diam. 110) | Conduite d'évacuation (HDPE, diam. 110) | mc | lm | 28.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.5
7.3 | trekleiding elektra (PVC, diam. 110), incl. trekdraad | Gaine d'attente électricité (PVC, diam. 110), tire-fils inclus | mc | lm | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17
8 | Andere | Autres |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,3,9 | andere algemene aannemingskosten | Autres travaux d'entreprise générale |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | DRIJFLAAGSANERING | ASSAINISSEMENT DE COUCHE SURNAGEANTE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Mob/demob zuigwagen | Mob/démob camion vacuum | pièce | st | 640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 640 |  | Zuigwagen + 2 x 2 uur afpompen drijflaag
1.2 | Afvoer en verwerking onttrokken product | Evacuation et traitement du produit extrait | kg | kg | 0.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.46
2 | HERSTELLINGSWERKEN | TRAVAUX DE REMISE EN ETAT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Herstel verhardingen | Remise en état du revêtement | m² | m² | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.08 |  | Geotextiel, zand-cent+ klinkers + beetje borduren, regengoten e.d.
3 | Andere | Autres |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Transport verontreinigde grond | Transport terres contaminées |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Afstand over de weg in km (EP transport ifv afstand!!!) | Distance via route en km (PU transport fct de la distance !!!) | km | km |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Transport | Transport | tonne | ton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Ex-situ grondverwerking | Traitement de terre Ex Situ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Prijzen gebaseerd op RC2013 voor CGR
2,5,1 | biologische reiniging | Traitement biologique | tonne | ton | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,5,2 | fysisco-chemische reiniging | Traitement physico-chimique |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,5,2,1 | technisch niet afsplitsbaar eigen | Propre à BOFAS techniquement non dissociable | tonne | ton | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| technisch niet afsplitsbaar vreemd | Etranger à BOFAS techniquement non dissociable | tonne | ton | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2,5,2,2 | technisch afsplitsbaar | Techniquement dissociable | tonne | ton | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | uitgaande van 30% <63µ
2,5,3 | thermische reiniging | Traitement thermique |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,5,3,1 | technisch niet afsplitsbaar eigen | Propre à BOFAS techniquement non dissociable | tonne | ton | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| technisch niet afsplitsbaar vreemd | Etranger à BOFAS techniquement non dissociable | tonne | ton | 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2,5,3,2 | technisch afsplitsbaar | Techniquement dissociable | tonne | ton | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,5,4 | andere grondverwerking/storten,… | Autres traitements / décharge |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,5,4,1 | technisch niet afsplitsbaar eigen | Propre à BOFAS techniquement non dissociable | tonne | ton | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| technisch niet afsplitsbaar vreemd | Etranger à BOFAS techniquement non dissociable | tonne | ton | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2,5,1,2 | technisch afsplitsbaar | Techniquement dissociable | tonne | ton | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | In-situ (incl. benodigde infrastructuur en verbruik) | In Situ (infrastructures nécessaires et utilisation incluses) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Tarieven gebaseerd op RC 2013
2,6,0 | algemeen (werfhekken rondom installaties, alarmering, verplaatsingen voor interventies) | Généralités (clôtures autour installations, alarmes, déplacements pour intervention) | [8 empty] | 0
1 | In opstartfase (eerste 5 weken) | En phase de démarrage (5 premières semaines) | ff | ff | 2300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2276.5 |  | 7 kleine inteventies in opstartfase + alarm + 5weken werfhekken
2 | Na opstartfase | Après phase de démarrage | sem | wk | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124.125 |  | huur werfhekken + 1,5 kleine interventie per week + huur alarm
2,6,1 | bodemluchtextractie/injectie/airsparging | Extraction de l'air du sol/injection/airsparging |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,6,1,1 | mob/demob | Mob/démob |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | BLE test | Test de pompage | pièce | st | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | geraamd: uitvoering in combinatie met CT
1.1 | Blower BLE (ca. 150 Nm³/u) | Blower BLE (ca. 150 m³/u) | pièce | st | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1150
1.2 | AK-filter 200l (incl. 1°vulling) | Filtre charbon actif 200 l (inclus 1e charge) | pièce | st | 650 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 650
1.3 | AK-filter 1250l (incl. 1°vulling) | Filtre charbon actif 1250 l (inclus 1e charge) | pièce | st | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2462.5
1.4 | KATOX (ca. 150 Nm³/u) | CATOX (ca 150 Nm³/h) | ff | ff | 5680 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5680
2 | Andere | Autres |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,6,1,2 | huur + verbruik | Location + utilisation |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Blower BLE (ca. 150 Nm³/u) | Blower BLE (ca 150 Nm³/h) | sem | wk | 182 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182
1.2 | AK-filter 200l | Filtre charbon actif 200 l | sem | wk | 31.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7
1.3 | AK-filter 1250l | Filtre charbon actif 1250 l | sem | wk | 42.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.2
1.4 | KATOX (ca. 150 Nm³/u) | CATOX (ca 150 Nm³/h) | sem | wk | 771 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 771
3 | Vervangen aktief kool | Remplacement charbon actif | kg | kg | 3.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | vervangen AK + interventie
4 | Andere | Autres |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,6,2 | pump & treat | Pump & treat |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,6,2,1 | mob/demob | Mob/démob |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Dompelpompen | Pompes immergées | pièce | st | 667 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 667
2 | Installatie tot 5 m³/uur | Installation jusqu'à 5 m³/h |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Bovengrondse pomp | Pompe aérienne | pièce | st | 730 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 730
2.2 | KWS | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | st | 760 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 760
2.3 | Stripinstallatie (incl. 1° vulling aktief kool) | Installation de stripping (incl. 1e charge charbon actif) | pièce | st | 2946.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2946.25
2.4 | Ontijzeringsinstallatie (zandfilter aut spoelbaar) | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | st | 262 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2620
2.5 | Waterzijdig aktief koolfilter (incl. 1° vulling actief kool) | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1e charge charbon actif) | pièce | st | 2693.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2693.5
2 | Installatie tot 10 m³/uur | Installation jusqu'à 10 m³/h |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Bovengrondse pomp | Pompe aérienne | pièce | st | 793 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 793
2.2 | KWS | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | st | 934 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 934
2.3 | Stripinstallatie (incl. 1° vulling aktief kool) | Installation de stripping (incl. 1e charge charbon actif) | pièce | st | 3902.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3902.5
2.4 | Ontijzeringsinstallatie (zandfilter aut spoelbaar) | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | st | 3200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3200
2.5 | Waterzijdig aktief koolfilter (incl. 1° vulling actief kool) | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1e charge charbon actif) | pièce | st | 4745 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4745
3 | Installatie tot 20 m³/uur | Installation jusqu'à 20 m³/h |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Bovengrondse pomp | Pompe aérienne | pièce | st | 891 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 891
3.2 | KWS | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | st | 1020 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1020
3.3 | Stripinstallatie (incl. 1° vulling aktief kool) | Installation de stripping (incl. 1e charge charbon actif) | pièce | st | 6125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6125
3.4 | Ontijzeringsinstallatie (zandfilter aut spoelbaar) | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | st | 4840 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4840
3.5 | Waterzijdig aktief koolfilter (incl. 1° vulling actief kool) | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1e charge charbon actif) | pièce | st | 8540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8540
3 | Installatie tot 40 m³/uur | Installation jusqu'à 40 m³/h |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Bovengrondse pomp | Pompe aérienne | pièce | st | 1060 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1060
3.2 | KWS | Séparateur d'hydrocarbures | pièce | st | 1210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1210
3.3 | Stripinstallatie (incl. 1° vulling aktief kool) | Installation de stripping (incl. 1e charge charbon actif) | pièce | st | 10500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10500
3.4 | Ontijzeringsinstallatie (zandfilter aut spoelbaar) | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | pièce | st | 6470 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6470
3.5 | Waterzijdig aktief koolfilter (incl. 1° vulling actief kool) | Filtre à charbon actif (eau) (incl 1e charge charbon actif) | pièce | st | 16030 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16030
4 | Andere | Autres |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,6,2,2 | huur + verbruik (weekprijzen zijn vermeld) | Location + utilisation (les prix par semaine sont repris) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Dompelpompen | Pompes immergées | sem | wk | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40
2 | Installatie tot 5 m³/uur | Installation jusqu'à 5 m³/h |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Bovengrondse pomp | Pompe aérienne | sem | wk | 65.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.6
2.2 | KWS | Séparateur d'hydrocarbures | sem | wk | 52.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.8
2.3 | Stripinstallatie (incl. luchtzijdig aktief kool filter) | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | sem | wk | 221 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221
2.4 | Ontijzeringsinstallatie (zandfilter aut. spoelbaar) | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | sem | wk | 284 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284
2.5 | Waterzijdig aktief koolfilter | Filtre à charbon actif (eau) | sem | wk | 71.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71.8
2 | Installatie tot 10 m³/uur | Installation jusqu'à 10 m³/h |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Bovengrondse pomp | Pompe aérienne | sem | wk | 81.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81.5
2.2 | KWS | Séparateur d'hydrocarbures | sem | wk | 65.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.5
2.3 | Stripinstallatie (incl. luchtzijdig aktief kool filter) | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | sem | wk | 281 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281
2.4 | Ontijzeringsinstallatie (zandfilter aut. spoelbaar) | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | sem | wk | 371 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 371
2.5 | Waterzijdig aktief koolfilter | Filtre à charbon actif (eau) | sem | wk | 101 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101
3 | installatie tot 20 m³/uur | Installation jusqu'à 20 m³/h |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Bovengrondse pomp | Pompe aérienne | sem | wk | 112.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 112.4
3.2 | KWS | Séparateur d'hydrocarbures | sem | wk | 78.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78.1
3.3 | Stripinstallatie (incl. luchtzijdig aktief kool filter) | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | sem | wk | 452 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 452
3.4 | Ontijzeringsinstallatie (zandfilter aut. spoelbaar) | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | sem | wk | 532 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 532
3.5 | Waterzijdig aktief koolfilter | Filtre à charbon actif (eau) | sem | wk | 121 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121
3 | Installatie tot 40 m³/uur | Installation jusqu'à 40 m³/h |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Bovengrondse pomp | Pompe aérienne | sem | wk | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170
3.2 | KWS | Séparateur d'hydrocarbures | sem | wk | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130
3.3 | Stripinstallatie (incl. luchtzijdig aktief kool filter) | Installation de stripping (incl. filtre charbon actif air) | sem | wk | 694 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 694
3.4 | Ontijzeringsinstallatie (zandfilter aut. spoelbaar) | Installation de déferrisation (filtre à sable à rinçage automatique) | sem | wk | 758 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 758
3.5 | Waterzijdig aktief koolfilter | Filtre à charbon actif (eau) | sem | wk | 169 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169
4 | Vervangen aktief kool | Remplacement charbon actif | kg | kg | 3.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | vervangen AK + interventie
5 | Andere | Autres |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,6,3 | gestimuleerde natuurlijke attenuatie | Atténuation naturelle stimulée | ff | ff | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,6,4 | andere in-situ werken | Autres travaux in situ | ff | ff | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Diversen | Divers |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,7,1 | Andere | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,7,2 | Andere | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,7,3 | Andere | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,7,4 | Andere | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,7,5 | Andere | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2,7,6 | Andere | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
604 | Totaal BSW | Total travaux d'assainissement (TA) |  |  |  |  | 13481.78 |  | 0 | 13481.78 | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Globaal Totaal | Total Global |  |  |  |  | 25481.78 |  | 0 | 25481.78 | 1
| Globaal totaal+ 15% onvoorzien | Total Global + 15 % imprévus | [7 empty] | 29304.047 | 1
| Globaal totaal+onvoorzien+BTW (21%) | Total Global + 15 % imprévus + TVA (21 %) | [7 empty] | 35457.8969 | 1
de posten in het geel zijn aanpasbaar --> indien nodig omschrijving en/of bedrag dus in te vullen/aan te passen
Note on D16: Adapter le prix unitaire si les coûts sont mieux connus
Note on D17: Adapter le prix unitaire si les coûts sont mieux connus ou mettre 0 si pas d'application
Note on D18: Adapter le prix unitaire si les coûts sont mieux connus ou mettre 0 si pas d'application
Note on D33: Adapter le prix unitaire si les coûts sont mieux connus
Note on D34: Adapter le prix unitaire si les coûts sont mieux connus
Note on D37: Adapter le prix unitaire si les coûts sont mieux connus
Note on D38: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D45: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D50: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D59: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D63: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D81: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D99: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D124: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D131: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D135: non-dissociable: partie de pollution qui ne peut être excavée séparément dissociable: partie de pollution qui peut être excavée séparément
Note on D150: ceci concerne les clôtures autour des installations hors-sol, alarmes et déplacements pour petites interventions
Note on D160: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D167: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D195: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D223: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D227: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D228: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D229: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D230: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D231: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application
Note on D232: Adapter la description, mentionner le prix unitaire si d'application